生物安全与实验动物应急管理制度

- 应制定应急管理政策和程序，包括生物性、化学性、物理性、放射性等紧急情况和火灾、水灾、冰冻、地震、人为破坏等任何意外紧急情况，还应包括使留下的空建筑物处于尽可能安全状态的措施，需要时，应征询相关主管部门的意见和建议。

- 应以国家法律法规、国家和地方的应急预案和要求为基础制定机构的应急措施，同时考虑机构的特点和资源，应急措施中应包括紧急撤离计划。机构的首要责任是保护人员安全和避免波及公共安全。

- 应建立程序和方法，以识别和监测潜在的事件或紧急情况，并作出响应，以预防和减少可能随之引发的疾病、伤害、损失、业务中断等。

- 适用时，应急程序应至少包括负责人、组织、应急准备和响应、应急通讯、报告内容，个体防护和应对程序、应急设备和工具包、污染源隔离和消毒灭菌、人员隔离和救治、现场隔离和控制、动物福利和健康、撤离计划和路线、风险沟通等内容。

- 应使所有人员（包括来访者）熟悉应急行动计划、撤离路线和紧急撤离的集合地点。

- 定期演练和评估涉及各种风险的应急程序和应急预案，并制定年度计划。每年应组织进行专项演练，如电力系统故障、危险物质泄漏等应急处置演练，并至少组织所有员工进行一次撤离演习。

- 应有消防相关的政策和程序，并使所有人员理解，以保证人员安全和动物安全。

- 应制定年度消防计划，内容至少包括（不限于）:

- 对员工的消防指导和培训，内容至少包括火险的识别和判断、减少火险的良好操作规程、失火时应采取的全部行动；

- 消防设施设备和报警系统状态的检查；

- 消防安全定期检查计划；

- 消防演习（每年至少一次）。

- 只要适用，应配备控制可燃物少量泄漏的工具包。如果发生明显泄漏，应立即寻求消防部门的援助。

- 应配备适当的设备，需要时用于扑灭可控制的火情及帮助人员从火场撤离。

- 应依据可能失火的类型配置适当的灭火器材并定期维护，应符合消防主管部门的要求。

- 如果发生火警，应立即寻求消防部门的援助，并告知机构内存在的危险。

- 机构应及时处理可控的事故，避免事态扩大；对于机构不能控制的事故，应求助并执行紧急撤离计划，此时的一些防护和控制措施，均应以保护人员安全撤离为目的，而非以救灾为目的。

- 应有报告紧急事件、伤害、事故、职业相关疾病以及潜在危险的政策和程序，符合国家和地方对事故报告的规定要求，任何人员不得隐瞒。

- 所有紧急事件、事故报告应形成书面文件并存档（包括所有相关活动的记录和证据等文件）。适用时，报告应包括事实的详细描述、原因分析、影响范围、后果评估、采取的措施、所采取措施有效性的追踪、预防类似事件发生的建议及改进措施等。

- 事故报告（包括采取的任何措施）应提交机构管理层、安全委员会和 IACUC 评审，适用时，还应提交更高管理层评审。

- 在发生事件或紧急情况后，应进行后评估。

签署：

制定者：         日期：

审定者：         日期：

批准者：         日期：

此样例仅供参考，请填报单位根据实际情况自行填写。